## Informativo
Ejemplos de medidas de mitigación, planteadas en una auditoría energética
En este libro de trabajo se podrá hacer la estimación de costos, y reducción de GEI, de las medidas de mitigación que serían generales a las Auditorías Energéticas. Se han considerado las siguientes tipos de medidas:
- Medidas habilitantes: desarrollo de talleres (MH1) y desarrollo de auditorías (MH2). En estas medidas solo se analizan costos, puesto que no generan reducción de emisiones de GEI y son de soporte. - Medidas de mitigación: Instalación de paneles solares, cambio de luminarias e instalación de calentadores.
Instrucciones:
En cada hoja puede remplazar las celdas marcadas como:
Contenido: Cada hoja del archivo cuenta con dos secciones: Cálculo de emisiones de GEI y Cálculo de costos, tal como se detalla:
Cálculo de emisiones de GEI |  | Cálculo de costos
Paso 1: Descripción de la medida |  | Paso 1: Datos base
Describe la medida a implementar, incluye los siguientes ítems: |  | Recoge la información de los supuestos y otros datos adicionales en el Paso 2 de la sección "Calculo de emisiones de GEI"
Descripción y Supuestos
Alcance Geográfico
Alcance sectorial (Ambición de la medida)
Implementación
Esta sección no debe modificarse. |  | Esta sección si puede modificarse.
Paso 2: Datos base |  | Paso 2: Determinación de los costos en los escenarios con y sin medida
Describe información que sirve de insumo para el cálculo de las estimaciones, como: número de paneles, luminarias o calentadores. |  | Muestra el cálculo de los montos totales: inversión y costos, para cada uno de los escenarios: con medida (escenario del proyecto) y sin medida (escenario BAU).
Esta sección si puede modificarse. |  | Esta sección no debe modificarse.
Paso 3: Supuestos |  | Paso 3: Supuestos / Condiciones
Describe los supuestos y la metodología que usada en el cálculo de las emisiones de GEI. Además se incluye las fuentes de referencias que indiquen el origen y validez de los datos a ser utilizados. |  | Describe las condiciones habilitantes, incentivos, beneficios y barreras para la implementación de las medidas.
Esta sección si puede modificarse.
Paso 4: Resultados |  | Paso 3: Resultados
Son los resultados de los consumos de energía, y emisiones de gases de efecto invernadero del período en evaluación, tanto en el escenario BAU y el de mitigación, no disponible en M1 y M2. |  | Son los resultados monetarios expresados en miles de Soles de la implementación de la medida. Se presentan para escenario BAU y para el escenario de implementación de la medida.
Esta sección no debe modificarse. |  | Esta sección no debe modificarse.
Preparado para: |  |  | Preparado por:

## MH1
Cálculo de costos
Paso 1: Descripción de la medida | [6 empty] | Paso 1: Datos base
Costos estimados de taller Auditoria Energética(1).
Medida de mitigación |  | Descripción y Supuestos |  | Alcance Geográfico | Alcance sectorial (Ambición de la medida) | Implementación | Detalle | Total [PES/taller]
[7 empty] | Instructores externos | 1000
Generación de capacidades (Desarrollo de talleres ) |  | Se prevé generar capacidades en funcionarios del sector público para la correcta aplicación de la RM en mención, además de generar capacidades en la calculadora desarrollada por la consultora |  | Sector público | Funcionarios del sector público | Capacitar al menos a 4 funcionarios de cada institución pública. | Material de capacitación | 250
[7 empty] | Coffe break | 500
[7 empty] | Equipos y soporte* | 500
Paso 2: Datos base | [6 empty] | Alquiler de locales* | 300
Funcionarios a capacitar | [6 empty] | Alquiler de equipos* | 300
Año | N° de funcionarios a capacitar | Costo de capacitación [PES/participante] | Total participantes por taller [personas/taller] |  |  |  | Viáticos | 285
2018 | 5321.5562 | 68.97 | 50 |  |  |  | Otros | 313.5
[7 empty] | Total | 3448.5
[7 empty] | Total por participante [PES/persona] | 68.97
Paso 3: Supuestos | [6 empty] | (1)Capacitación en RM 186-2016-MEN/DM y uso de cal
Parámetro | Valor | Unidad | Comentario |  |  |  | Paso 2: Estimación de costos
Entidades de sector publico | 1692.6069 | entidades | Entidades con mayor probabilidad de tener consumo > 4 UIT. De acuerdo a resultados de M2 |  |  |  | Medidas MRV auditoria en EE |  | Costos de preparación [PES]
Numero de funcionarios a ser capacitados | 4 | funcionarios/entidad | Se estima 4 funcionarios de las áreas involucradas. |  |  |  | Medida 1.- Generación de capacidades |  | 403730.5007
Ratio de asistencia al taller | 78.6% | % | De acuerdo a taller desarrollado por ALWA producto de la consultoría: 33 asistentes de 42 confirmados |  |  |  | Capacitación funcionarios de las Entidades Publicas |  | 367027.728
Costo por HH de capacitación | 200 | PES/h | De acuerdo a costos de la consultora ALWA. |  |  |  | Otros gastos de implementación |  | 36702.7728
Total horas por taller | 5 | h/taller | Horas estimadas de duración del taller por la consultora ALWA |  |  |  | Fuentes de financiamiento | Ministerio de Energía y Minas (100%) | 403730.5007
Participantes por taller | 50 | participantes
Material de capacitación | 5 | PES/participante | Costo estimado en base a experiencia de la consultora ALWA |  |  |  |  | Brecha de Financiación Global | 0
Coffe Break | 10 | PES/participante | Costo estimado en base a experiencia de la consultora ALWA
Viáticos | 10% | % | 10% del costo total, estimado para invitados de otras locaciones |  |  |  | Paso 3: Supuestos / Condiciones
Otros | 10% | % | - 10% del costo del talle, estimado para imprevistos que tuvieran lugar - Imprevisto del costo total de implementar la medida de mitigación.
Paso 4: Resultados
Costos totales (Miles de soles )
[7 empty] | Costo de la medida | 403.7305

## MH2
Cálculo de costos
Paso 1: Descripción de la medida | [6 empty] | Paso 1: Datos base
Medida de mitigación |  | Descripción y Supuestos |  | Alcance Geográfico | Alcance sectorial (Ambición de la medida) | Implementación | N° de entidades a hacer auditoria | Costo de auditoria [PES/auditoria]
[7 empty] | 1692.6069 | 50000
Desarrollo de auditorias energéticas |  | La medida contempla el desarrollo de la auditoria de energía en eficiencia energética para aquellas instituciones que superen las 4 UIT en sus consumos de energía por entidad |  | Sector público | Entidades del sector público | En entidades que superen en su consumo de energía las 4 UIT
Paso 2: Estimación de costos
Paso 2: Datos base | [6 empty] | Medidas MRV auditoria en EE |  | Costos de preparación [PES]
[7 empty] | Medida 2.- Auditoría energética |  | 88861863.2611
Año | N° de entidades a hacer auditoria | Costo de auditoria [PES/auditoria] |  |  |  |  | Aplicación de auditoria energética en Entidades Publicas |  | 84630345.963
2018 | 1692.6069 | 50000 |  |  |  |  | Otros gastos de implementación (5%) |  | 4231517.2981
[7 empty] | Fuentes de financiamiento | MEF (50%) | 44430931.6306
[8 empty] | Presupuesto de la Institución (50%) | 44430931.6306
Paso 3: Supuestos | [6 empty] | Brecha de Financiación Global |  | 0
Parámetro | Valor | Unidad | Comentario
Entidades de sector publico | 2108 | entidades | Tomado de: Estadísticas de personal del Estado Peruano 2007: Resultados y análisis de consistencia de la información, recuperado de: http://inst.servir.gob.pe/files/biblioteca/consultorias/Conterno%20-%20Informe%20Estadisticas%20Empleo.pdf |  |  |  | Paso 3: Resultados
Entidades de sector publico (muestra) | 247 | entidades | Muestra de entidades evaluadas que pueden superar las 4 UIT. Tomado de portal de transparencia del estado peruano, http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=ActProy Muestra con un α = 6% y e=6%, formula y calculos en libro: "Gasto de entidades publicas en energía"
Número de entidades a hacer auditoria energética | 80.29% | porcentaje | Muestra de entidades evaluadas que pueden superar las 4 UIT. Tomado de portal de transparencia del estado peruano, http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=ActProy
Costo auditoria energética | 50000 | PES/auditoria | En base a costo de la consultora por realizar este servicio |  |  |  | Paso 4: Resultados
Muestra de entidades públicas: | [6 empty] | Costos totales (Miles de soles )
Nivel de Gobierno | Número de entidades | Entidades que superan 4 UIT | Participacion [%] |  |  |  | Costo de la medida | 88861.8633
Gobierno Nacional | 6 | 6 | 100%
Gobiernos Regionales | 26 | 25 | 96.15%
Gobiernos Locales (Municipalidades provinciales y distritales) | 39 | 7 | 17.95%
Presidencia del Consejo de Ministros | 16 | 11 | 68.75%
Ministerio de Economia y Finanzas | 7 | 6 | 85.71%
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | 3 | 3 | 100%
Ministerio Publico | 8 | 8 | 100%
Ministerio de Agricultura y Riego | 6 | 5 | 83.33%
Ministerio de Cultura | 4 | 4 | 100%
Poder Judicial | 17 | 16 | 94.12%
Ministerio de Ambiente | 8 | 6 | 75%
Ministerio de Energía y Minas | 3 | 3 | 100%
Ministerio de Produccion | 6 | 6 | 100%
Ministerio de Transportes y Comunicaciones | 3 | 2 | 66.67%
Hospitales de Lima | 44 | 27 | 61.36%
Universidades Públicas | 47 | 31 | 65.96%
Ministerio de Defensa | 4 | 2 | 50%
Fuente: Información tomada del gasto público en el pago de servicios, reucperada del portal de transparencia.
Rescatado de: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap=ActProy
Note on B27: Luis Arturo: incluye Lima

## Resumen MH
Medidas MRV auditoria en EE |  | Costos de preparación [PES]
Medida 1.- Aplicación de RM 186-2016-MEN/DM |  | 403730.5007
Capacitación funcionarios de las Entidades Publicas |  | 367027.728
Otros gastos de implementación |  | 36702.7728
Fuentes de financiamiento | Ministerio de Energía y Minas (100%) | 403730.5007
| Otros | 0
| Brecha de Financiación Global | 0
Medida 2.- Auditoría energética |  | 88861863.2611
Aplicación de auditoria energética en Entidades Publicas |  | 84630345.963
Otros gastos de implementación |  | 8463034.5963
Fuentes de financiamiento | MEF (50%) | 44430931.6306
| Presupuesto de la Institución (50%) | 44430931.6306
| Brecha de Financiación Global | 0
| Total Implementación Auditoria | 89265593.7619

## Paneles
Instalación de paneles solares
Cálculo de emisiones | [7 empty] | Cálculo de costos
Paso 1: Descripción de la medida | [7 empty] | Paso 1: Datos base
[8 empty] | Energía reemplazada al 2030: | 72.8832 | MWh
Medida de mitigación |  | Descripción y Supuestos |  | Alcance Geográfico | Alcance sectorial (Ambición de la medida) |  | Implementación | Tiempo de vida del panel: | 20 | años
Instalación de paneles solares en edificios públicos |  | Se estima la instalación de kits de paneles solares en edificios del sector publico bajo los siguientes supuestos: - Cada kit consta de un panel y sus accesorios y cuenta con una potencia de 200. - Instalar al 2030:18 paneles por entidad - De acuerdo a índices de incidencia solar del Perú (> 4.5 KWh/m2) - Aportar con 3.6 MW por entidad a la NDC E2. E2: Generación Distribuida con Paneles Solares al 2030: 74.58MW |  | Edificios públicos en los departamentos con índice de incidencia solar > 4.5KWh/m2 | Edificios Públicos, cuyas entidades sobrepasen las 5UIT de pago mensual |  | Instalar al 2030: 18 paneles por entidad. Este número es referencial, la entidad podrá instalar el número de paneles que la Auditoría le recomiende. | Costo de kit (panel + implementos) | 2092 | PES/kit
[8 empty] | Costo actual de energía | 0.4036 | PES/kWh
[8 empty] | Costo de generación de energía1 | 0.060071 | US$/Kwh
Paso 2: Datos base
Energía a Generar y remplazar con los Kit | [7 empty] | 1Fuente: Pagina 109, cuadro 14 Resultados de la Primera subasta en operación generación de energía hidroelectrica Plan Energético Nacional 2014-2025
Año | N° de kits inicio (2018) [Unidad] | N° de kits fin(2030) [Unidad] | Potencia1 [Wp/Unidad] | Horas de Sol (8 am - 4 pm) [h/día] | Días al año [día/año] | Eficiencia del panel (por condiciones climáticas) [%] | Energía a remplazar [KWh/año] | Cantidad de kits, para genera 1 MWh
2018 | 6 | 18 | 200 | 8 | 365 | 80% | 2803.2 | Descripción | Potencia [Wp] | Factor conversión [KWp/Wp] | Kits para producir 1 MW [Kits / MW]
1 Fuente: http://www.panelsolarperu.com/productos/26-kit-solar-peru-800w-casa-de-campo-luz-tv-dvd-portatil-mini-radio-inversor-onda-modificada.html | [7 empty] | Paneles del Kit | 200 | 1000 | 5000
Fuente: http://www.panelsolarperu.com/productos/26-kit-solar-peru-800w-casa-de-campo-luz-tv-dvd-portatil-mini-radio-inversor-onda-modificada.html
Crecimiento proyectado de la demanda:
30000
Año (y) | Instalación gradual [Kits/año/edificio] | Energía a remplazar [KWh/año] | Energía [TJ] | Emisiones [tCO2e] |  |  |  | Paso 2: Determinación de costos con medida y en escenario BAU (sin medida)
2018 | 6 | 2803.2 | 778.6667 | 1.2357 |  |  |  | Costo Medida |  |  |  |  | Costo en escenario BAU
2019 | 7 | 3270.4 | 908.4444 | 1.4416 |  |  |  | Año (y) | Remplazo de energía [KWh/año] | Nº kits al año [kits/año] | Total por año [miles Soles] |  | Costo energía [PES / KWh] | Costo generacion de energía [PES / KWh] | Total por año [miles Soles]
2020 | 8 | 3737.6 | 1038.2222 | 1.6475
2021 | 9 | 4204.8 | 1168 | 1.8535 |  |  |  | 2017
2022 | 10 | 4672 | 1297.7778 | 2.0594 |  |  |  | 2018 | 2803.2 | 6 | 12.552 |  | 0.4036 | 546.7696 | 1.6781
2023 | 11 | 5139.2 | 1427.5556 | 2.2654 |  |  |  | 2019 | 3270.4 | 7 | 14.644 |  | 0.41571 | 637.8978 | 1.9974
2024 | 12 | 5606.4 | 1557.3333 | 2.4713 |  |  |  | 2020 | 3737.6 | 8 | 16.736 |  | 0.42818 | 729.0261 | 2.3294
2025 | 13 | 6073.6 | 1687.1111 | 2.6772 |  |  |  | 2021 | 4204.8 | 9 | 18.828 |  | 0.44103 | 820.1543 | 2.6746
2026 | 14 | 6540.8 | 1816.8889 | 2.8832 |  |  |  | 2022 | 4672 | 10 | 20.92 |  | 0.45426 | 911.2826 | 3.0336
2027 | 15 | 7008 | 1946.6667 | 3.0891 |  |  |  | 2023 | 5139.2 | 11 | 23.012 |  | 0.46789 | 1002.4109 | 3.407
2028 | 16 | 7475.2 | 2076.4444 | 3.2951 |  |  |  | 2024 | 5606.4 | 12 | 25.104 |  | 0.48192 | 1093.5391 | 3.7954
2029 | 17 | 7942.4 | 2206.2222 | 3.501 |  |  |  | 2025 | 6073.6 | 13 | 27.196 |  | 0.49638 | 1184.6674 | 4.1995
2030 | 18 | 8409.6 | 2336 | 3.707 |  |  |  | 2026 | 6540.8 | 14 | 29.288 |  | 0.51127 | 1275.7957 | 4.6199
[8 empty] | 2027 | 7008 | 15 | 31.38 |  | 0.52661 | 1366.9239 | 5.0574
[8 empty] | 2028 | 7475.2 | 16 | 33.472 |  | 0.54241 | 1458.0522 | 5.5127
[8 empty] | 2029 | 7942.4 | 17 | 35.564 |  | 0.55868 | 1549.1804 | 5.9864
[8 empty] | 2030 | 8409.6 | 18 | 37.656 |  | 0.57544 | 1640.3087 | 6.4795
Paso 3: Supuestos
Parámetro | Valor | Unidad | Comentario
Crecimiento de demanda de energía: | 1% | Porcentaje anual | Porcentaje anual de crecimiento asumido en las NDC
Factor de emisión CO2 | 0.4408 | KgCO2/KWh | Factor de emisión calculado por ALWA
Potencial solar: | > 4.5 | KWh/m2
Factibilidad de la meta de 10% | En países como Alemania, España y México se genera desde 2 y 3 KWh/m2 |  | Fuente: Primer párrafo , página 56. http://www.scielo.org.co/pdf/prosp/v13n2/v13n2a07.pdf
Inflación promedio | 3% | Porcentaje anual | Promedio de la inflación 2010 - 2015 tomado de http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html |  |  |  |  | Paso 3: Supuestos/condiciones
Tasa de descuento | 4% | Porcentaje anual | Porcentaje de actualización de valores futuros, tomado de las NDC
Tipo de Cambio | 3.247 | Factor | Tipo de Cambio SBS ponderado 31-03-17, recuperado de: http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp |  |  |  |  | Incentivos | Barreras a la implementación de la medida |  | Entidad ejecutora de la medida | Cobeneficios
Costo de 1 KWh de energía (BAU) | 0.1243 | Dólares | Costo US$/KWh promedio del sector "comercial y de servicios" , recuperado de http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=10179, Capitulo 2 estadísticas por regiones tabla 2.12.1 Precio Medio de energía eléctrica por Sectores Económicos |  |  |  |  | Subastas de proyectos con este tipo de tecnología (para mejorar el precio de kits) Realizar estudios de cuantificación de potencial eléctrico en cada edificio público (para definir las cantidades a implementar) Aplicación del D.L. Nº 1002, sobre la promoción de la inversión en recursos energéticos renovables (RER). | El precio de los kit solares. Para superar esto es necesaria la subvención de parte de los costos. |  | Cada entidad pública / Gobierno Central | · Ingreso de energía limpia producida en cada edificio propio, y mayor diversificación de la matriz energética. · Reducción de Emisiones de GEI por la generación de energía.
Costo de kit de panel Solar de 200W | 2092 | PES | Costo de Kit solar incluye: 2 Panel solar fotovoltaico 100W 12V, Inversor de onda modificada HAMI SOLAR 600W (pico 1200W), Batería de solar descarga profunda 150Ah, accesorios (cableado, conectores, cable y conectores de batería, etc.) Instrucciones de montaje. recuperado de: http://www.panelsolarperu.com/productos/26-kit-solar-peru-800w-casa-de-campo-luz-tv-dvd-portatil-mini-radio-inversor-onda-modificada.html
Mwh a TJ | 277.7778 | Factor
TJ a Kwh | 0.0036 | Factor
Paso 4: Resultados
Paso 4: Resultados | [7 empty] | Costos totales [Miles de Soles]
[8 empty] | Costo con la medida | 239.2589
Reducción de emisiones: | [7 empty] | Costo sin implementar la medida | 36.83
Emisiones de GEI, con la implementación de la medida |  |  |  |  | Emisiones de GEI, sin la implementación de la medida |  |  | Periodo de recuperación [años]: | 7
Año de implantación de la medida | Nivel de actividad [ TJ ] | Emisiones de GEI [ tCO2e / año] | Comentario / supuesto |  | Nivel de actividad [ TJ ] | Emisiones de GEI [ tCO2e / año] | Comentario / supuesto
| (indicar el consumo de la fuente CON la implementación de la medida) | (indicar emisiones de GEI estimadas para este año CON la implementación de la medida) | (algún comentario o supuesto importante para este año y que afectaría las emisiones de GEI) |  | (indicar el consumo de la fuente SIN la implementación de la medida) | (indicar las emisiones de GEI estimadas para este año SIN la implementación de la medida) | (algún comentario o supuesto importante para este año y que afectaría las emisiones de GEI)
2017
2018 | 0 | 0 |  |  | 778.6667 | 1.2357
2019 | 0 | 0 |  |  | 908.4444 | 1.4416
2020 | 0 | 0 |  |  | 1038.2222 | 1.6475
2021 | 0 | 0 |  |  | 1168 | 1.8535
2022 | 0 | 0 |  |  | 1297.7778 | 2.0594
2023 | 0 | 0 |  |  | 1427.5556 | 2.2654
2024 | 0 | 0 |  |  | 1557.3333 | 2.4713
2025 | 0 | 0 |  |  | 1687.1111 | 2.6772
2026 | 0 | 0 |  |  | 1816.8889 | 2.8832
2027 | 0 | 0 |  |  | 1946.6667 | 3.0891
2028 | 0 | 0 |  |  | 2076.4444 | 3.2951
2029 | 0 | 0 |  |  | 2206.2222 | 3.501
2030 | 0 | 0 |  |  | 2336 | 3.707
TOTAL | 0 | 0 |  |  | 20245.3333 | 32.1269
Año | Reducción [tCO2e]
2018 | 1.2357
2019 | 1.4416
2020 | 1.6475
2021 | 1.8535
2022 | 2.0594
2023 | 2.2654
2024 | 2.4713
2025 | 2.6772
2026 | 2.8832
2027 | 3.0891
2028 | 3.2951
2029 | 3.501
2030 | 3.707
Total al 2030 | 32.1269
Promedio anual | 2.4713
Costo de Mitigación | 6.3009 | [PES/tCO2e]
< 4.0
4.0 - 4.5
4.5 - 5.0
5.0 - 5.5
5.5 - 6.0
6.0 - 6.5
6.5 - 7.0
7.0 - 7.5
> 7.5

## Luminarias
Cambio de luminarias a LED
Cálculo de emisiones | [7 empty] | Cálculo de costos
Paso 1: Descripción de la medida | [7 empty] | Paso 1: Datos base
Costo actual de energía bajo uso de luminarias convencionales
Medida de mitigación | Descripción y Supuestos |  | Alcance Geográfico | Alcance sectorial (Ambición de la medida) | Implementación |  |  |  | Costo energía comercial y de servicios1 [USD/KWh] | Comercial y servicios [PES /KWh] | Costo energía Residencial2 [USD/Kwh] | Residencial [PES /KWh] | TC1: | 3.247
[8 empty] | Costo de energía 2 | 0.1381 | 0.44841 | 0.1663 | 0.53998
Reemplazo de luminarias por LEDs en edificios del sector público | - Reemplazo de tecnología CFLs de 20W por la tecnología tecnología LED de 12W - Reemplazo de lámparas fluorescentes lineales de T8 de 36 W por lámparas fluorescentes lámparas LED de 22W |  | Edificios públicos en todos los departamentos. | Edificios públicos propios y alquilados | Edificios de entidades: Implementación gradual hasta el 2030 |  |  | 1. Tipo de Cambio SBS ponderado 31-03-17, recuperado de: http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
2 Anuarios estadístico de electricidad. Capitulo 2 estadísticas por regiones tabla 2.12.1. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=8599
Paso 2: Determinación de costo de escenario y del BAU
Paso 2: Datos base
Escenario mínimo esperado: | [7 empty] | Costo en el escenario BAU (sin medida)
Tipo de luminaria (i) | Cantidad de luminarias nacional1, 2 | Descripción | Porcentaje de participación NDC | Cantidad de luminarias a remplazar [Luminarias] | Potencia actual [W] | Potencia con reemplazo [W] |  | Sector | Potencias actual (línea base) [W] | Horas de uso [h/día] | Consumo actual [MWh] | Costo por consumo [PES] | Costo por luminaria actuales1,2 [PES] | Costo de remplazo de luminarias [PES]
1 | 4000000 | Lámparas CFL | 0.0025% | 100 | 20 | 12 |  | Servicios | 20 | 8 | 5.84 | 2.6187 | 12.9 | 1290
3 | 1500000 | Lámparas fluorescentes (Comercial) | 0.006667% | 100 | 36 | 22 |  | Comercial | 36 | 8 | 10.512 | 4.7137 | 4.5 | 450
1: Foco ahorrador 20w, tomado de: http://www.promart.pe/foco-ahorrador-eco-twister-20w--e27-luz-calida/p
2: Tomado de http://gpperu.com/producto/ledtb283522w/tubo-led-22w-4000k-535mm
1Fuente: | Luminarias en Residencial y Público: NDC (Informe de la Comisión Multisectorial). Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe-T%C3%A9cnico-Final-CM-_-R-S-129-2015-PCM_Secretar%C3%ADa-T%C3%A9cnica-18-09-2015-vf.pdf
2Fuente: | Luminarias en el sector Comercial: Plan Energético Nacional 2014-2025. Disponible en: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=10&idPublicacion=489
| Balance Nacional de Energía Útil 2013. Disponible en: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=540 | [6 empty] | Costo de implementar medida (con medida)
[8 empty] | Sector | Modelos propuestos | Tipo de Luminaria | Cantidad de luminarias | Costo por luminaria1,2 [PES] | Costo compra de luminarias [PES] | Costo por consumo [PES]
[8 empty] | Servicios | Foco led 12w e27 lf dk1 | Foco | 100 | 24.9 | 2490 | 1.5712
Nombre: | AMS II.J: Demand-side activities for efficient lighting technologies v7.0 | [6 empty] | Servicios | Tubo Led 22w 4000k 535mm3 | Fluorescente Lineal | 100 | 50 | 5000 | 2.8806
Referencia: | Metodología MDL. Disponible en: https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/GIIF3094709KR4YEEJXX72UY39L6Y4 | [6 empty] | 1: Foco led 12w e27 lf dk, tomado de: http://www.maestro.com.pe/productos/iluminacion/foco-led-12w-e27-lf-dk1
2: Tomado de http://gpperu.com/producto/ledtb283522w/tubo-led-22w-4000k-535mm
Línea base: | "the energy baseline is calculated based on annual electricity generation from project renewable energy technologies" Paragraph 8 (b), Page 4
[8 empty] | Costo Medida |  |  |  |  | Costo en escenario BAU
Proyecto: | Cambio de luminarias | [6 empty] | Año (y) | Gasto por consumo de energía con medida [PES/año] | Inversión LED [PES] | Total por año [PES] |  | Costo energía [PES / KWh] | Inversión LED [PES] | Total por año [PES]
Cálculo:
[8 empty] | 2017 | 4.4518 | 7490 | 7494.4518 |  | 7.3324 | 1740 | 1747.3324
[8 empty] | 2018 | 4.5854 | 0 | 4.5854 |  | 7.5524 | 0 | 7.5524
(1) NESy = | i=1∑nQPJ,i × (1 − LFRi, y) × ESi × 1/(1 − TDy) × NTG | [6 empty] | 2019 | 4.7229 | 0 | 4.7229 |  | 7.779 | 0 | 7.779
[8 empty] | 2020 | 4.8646 | 0 | 4.8646 |  | 8.0123 | 0 | 8.0123
NESy | Electricidad neta ahorrada en el año y [KWh/año] | [6 empty] | 2021 | 5.0106 | 0 | 5.0106 |  | 8.2527 | 0 | 8.2527
QPJ,i | Cantidad de luminarias i, instaladas en el proyecto (actividad propuesta) | [6 empty] | 2022 | 5.1609 | 0 | 5.1609 |  | 8.5003 | 0 | 8.5003
LFRi, y | Tasa de fallo de la luminaria i instaladas en el proyecto (actividad propuesta) | [6 empty] | 2023 | 5.3157 | 0 | 5.3157 |  | 8.7553 | 0 | 8.7553
ESi | Electricidad ahorrada anualmente por la luminaria i [KWh/año] | [6 empty] | 2024 | 5.4752 | 0 | 5.4752 |  | 9.0179 | 0 | 9.0179
TDy | Pérdida anual de electricidad en la red (por transmisión y distribución) | [6 empty] | 2025 | 5.6394 | 0 | 5.6394 |  | 9.2885 | 0 | 9.2885
NTG | factor de ajuste neto-a-bruto (0.95 por defecto) | [6 empty] | 2026 | 5.8086 | 0 | 5.8086 |  | 9.5671 | 0 | 9.5671
[8 empty] | 2027 | 5.9829 | 0 | 5.9829 |  | 9.8541 | 0 | 9.8541
[8 empty] | 2028 | 6.1624 | 0 | 6.1624 |  | 10.1498 | 0 | 10.1498
(2) ESi = | (Pi, BL − Pi, PJ) × Oi × 365 / 1000 | [6 empty] | 2029 | 6.3472 | 0 | 6.3472 |  | 10.4543 | 0 | 10.4543
[8 empty] | 2030 | 6.5376 | 0 | 6.5376 |  | 10.7679 | 0 | 10.7679
Pi, BL | Potencia nominal de cada tipo de luminaria i, en la línea base [W]
Pi, PJ | Potencia nominal de cada tipo de luminaria i, en la medida propuesta [W]
Oi | Promedio de operación diaria (se considera por defecto 3.5 por cada 24 horas)
Paso 3: Supuestos/condiciones
(3) LFRi = | 0.5 × y × Xi / Li
y | años | [6 empty] | Incentivos | Barreras a la implementación de la medida | Entidad ejecutora de la medida | Cobeneficios
Xi | número de horas de funcionamiento, de la luminaria i | [6 empty] | Subastas de proyectos con este tipo de tecnología. Aplicación del Plan energético Nacional Campañas de divulgación permanente. | Precios altos de tecnologías LED. Podría ser necesaria la subvención. | Cada entidad pública / Gobierno Central | - Ahorros en la factura de electricidad y un uso eficiente del recurso energético. - Reducción de Emisiones de GEI por uso de lámparas ecoamigables. - Uso eficiente del recurso energético
Li | ratio de promedio de tiempo de vida, de la luminaria i
Paso 4: Resultados
Costos totales [Miles de Soles]
[8 empty] | Costo con la medida | 7.2582
[8 empty] | Costo sin implementar la medida | 1.7658
[8 empty] | Periodo de recuperación [años]: | 5
Cálculo de la tasa de fallo, por tipo de luminaria propuesta (LFRi: usando ecuación 3)
Tipo de luminaria (i) | Horas de funcionamiento (Xi) [h] | Promedio de tiempo de vida (Li) [h] | Contador de años ( y ) | Tasa de fallo de la luminaria (LFRi) [h]
Lámparas CFL | 8 | 480 | 20 | 16.67%
Lámparas fluorescentes (Comercial) | 8 | 480 | 20 | 16.67%
Cálculo de la electricidad anual ahorrada por tipo de lámpara i (ESi: usando ecuación 2)
Tipo de luminaria (i) | Potencia de la luminaria a reemplazar (Pi, BL) [W] | Potencia de la luminaria propuesta (Pi, PJ) [W] | Promedio de uso diario (Oi) [h] | Energía ahorrada (ESi) [KWh/año]
Lámparas CFL | 20 | 12 | 8 | 23.36
Lámparas fluorescentes (Comercial) | 36 | 22 | 8 | 40.88
Cálculo de la electricidad neta anual ahorrada por tipo de lámpara i (NESi: usando ecuación 2)
Tipo de luminaria (i) | Cantidad de luminarias i, instaladas por la medida (QPJ,i) | Tasa de fallo de la luminaria i (LFRi, y) | Electricidad ahorrada anualmente por la luminaria i (ESi )[KWH/año] | Pérdida anual de electricidad en la red (por transmisión y distribución) (TDy) | Factor de ajuste neto-a-bruto (NTG) | Electricidad neta ahorrada (NESy) [KWh/año]
Lámparas CFL | 100 | 16.67% | 23.36 | 12% | 0.95 | 2101.5152
Lámparas fluorescentes (Comercial) | 100 | 16.67% | 40.88 | 12% | 0.95 | 3677.6515
Paso 3: Supuestos
Parámetro | Valor | Unidad | Comentario
Crecimiento de demanda de energía: | 1% | Porcentaje anual | Porcentaje anual de crecimiento asumido en las NDC
Factor de emisión CO2 | 0.4408 | KgCO2/KWh | Factor de emisión calculado por Alwa
Horas de uso de luminarias | 8 | h/día | Se considera en promedio
Inflación promedio | 3% | Porcentaje anual | Promedio de la inflación 2010 - 2015 tomado de http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
Tasa de descuento | 4% | Porcentaje anual | Porcentaje de actualización de valores futuros, tomado de las NDC
Crecimiento proyectado de la demanda:
Año (y) | Porcentaje gradual de implementación | Electricidad neta ahorrada (NESy) [MWh] | Electricidad neta ahorrada final (NESy) [MWh]
2017 |  | 5.7792
2018 | 2% | 5.837 | 0.11674
2019 | 10.17% | 5.8953 | 0.59936
2020 | 18.33% | 5.9543 | 1.0916
2021 | 26.5% | 6.0138 | 1.5937
2022 | 34.67% | 6.074 | 2.1056
2023 | 42.83% | 6.1347 | 2.6277
2024 | 51% | 6.196 | 3.16
2025 | 59.17% | 6.258 | 3.7027
2026 | 67.33% | 6.3206 | 4.2559
2027 | 75.5% | 6.3838 | 4.8198
2028 | 83.67% | 6.4476 | 5.3945
2029 | 91.83% | 6.5121 | 5.9803
2030 | 100% | 6.5772 | 6.5772
Paso 4: Resultados
(4) ERy = | NESy × EFCO2, ELEC, y
ERy | Reducción de emisiones por acción de las medidas propuestas , en el año y [tCO2/año]
EFCO2 | factor de emisión para el CO2 [tCO2/KWh]
Año (y) | Ahorro neto final (NESy) [MWh] | Emisiones (ERy) [tCO2]
2017
2018 | 0.11674 | 0.051459
2019 | 0.59936 | 0.2642
2020 | 1.0916 | 0.48119
2021 | 1.5937 | 0.70249
2022 | 2.1056 | 0.92817
2023 | 2.6277 | 1.1583
2024 | 3.16 | 1.3929
2025 | 3.7027 | 1.6321
2026 | 4.2559 | 1.876
2027 | 4.8198 | 2.1246
2028 | 5.3945 | 2.3779
2029 | 5.9803 | 2.6361
2030 | 6.5772 | 2.8992
| 42.025 | 18.5246
| 3.2327 | 1.425
Fuente: Elaboración propia
Reducción de emisiones - resumen
Emisiones de GEI, con la implementación de la medida |  |  |  |  | Emisiones de GEI, sin la implementación de la medida
Año de implantación de la medida | Nivel de actividad [ TJ ] | Emisiones de GEI [ tCO2e / año] | Comentario / supuesto |  | Nivel de actividad [ TJ ] | Emisiones de GEI [ tCO2e / año] | Comentario / supuesto
| (indicar el consumo de la fuente CON la implementación de la medida) | (indicar emisiones de GEI estimadas para este año CON la implementación de la medida) | (algún comentario o supuesto importante para este año y que afectaría las emisiones de GEI) |  | (indicar el consumo de la fuente SIN la implementación de la medida) | (indicar las emisiones de GEI estimadas para este año SIN la implementación de la medida) | (algún comentario o supuesto importante para este año y que afectaría las emisiones de GEI)
2017
2018 | 0.067143 | 0.0082213 |  |  | 0.067563 | 0.0082728
2019 | 0.066081 | 0.0080913 |  |  | 0.068239 | 0.0083555
2020 | 0.064992 | 0.0079579 |  |  | 0.068922 | 0.0084391
2021 | 0.063874 | 0.007821 |  |  | 0.069611 | 0.0085234
2022 | 0.062727 | 0.0076805 |  |  | 0.070307 | 0.0086087
2023 | 0.06155 | 0.0075365 |  |  | 0.07101 | 0.0086948
2024 | 0.060344 | 0.0073888 |  |  | 0.07172 | 0.0087817
2025 | 0.059108 | 0.0072374 |  |  | 0.072437 | 0.0088695
2026 | 0.05784 | 0.0070822 |  |  | 0.073162 | 0.0089582
2027 | 0.056542 | 0.0069233 |  |  | 0.073893 | 0.0090478
2028 | 0.055212 | 0.0067604 |  |  | 0.074632 | 0.0091383
2029 | 0.053849 | 0.0065936 |  |  | 0.075378 | 0.0092297
2030 | 0.052454 | 0.0064227 |  |  | 0.076132 | 0.009322
TOTAL | 0.78172 | 0.095717 |  |  | 0.93301 | 0.11424
Año | Reducción [tCO2e]
2018 | 5.1459e-05
2019 | 0.0002642
2020 | 0.00048119
2021 | 0.00070249
2022 | 0.00092817
2023 | 0.0011583
2024 | 0.0013929
2025 | 0.0016321
2026 | 0.001876
2027 | 0.0021246
2028 | 0.0023779
2029 | 0.0026361
2030 | 0.0028992
Total al 2030 | 0.018525
Promedio anual | 0.001425
Costo de Mitigación [PES/tCO2e] | 296.4918
Fuente: AMS-II.J, fórmula 1 y 2. Pág. 7 y 8
Fuente: AMS-II.J, fórmula 3. Pág. 9

## Calentadores
Instalación de calentadores solares
Cálculo de emisiones | [7 empty] | Cálculo de costos
Paso 1: Descripción de la medida | [7 empty] | Paso 1: Datos base
Costo actual de energía bajo uso de luminarias convencionales
Medida de mitigación | Descripción y Supuestos |  | Alcance Geográfico | Alcance sectorial (Ambición de la medida) | Implementación |  |  |  | Costo energía comercial y de servicios1 [USD/KWh] | Comercial y servicios [PES /KWh] | Costo energía Residencial2 [USD/Kwh] | Residencial [PES /KWh] | TC1: | 3.247
[8 empty] | Costo de energía amazonas2 | 0.1381 | 0.44841 | 0.1663 | 0.53998
Reemplazo de Termas tradicionales por calentadores solares | Se prevé el remplazo de termas tradicionales por calentadores solares en los edificios propios o alquilados |  | Edificios de entidades, ubicados en zonas con potencial mayor a 4.5 KWh/m2. | Edificios públicos propios en los departamentos donde el índice de incidencia solar sea > 4.5 Kwh/m2 | Edificios de entidades: - Llegar a remplazar 20 termas eléctricas por calentadores solares en una entidad |  |  | 1. Tipo de Cambio SBS ponderado 31-03-17, recuperado de: http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp
2 Anuarios estadístico de electricidad. Capitulo 2 estadísticas por regiones tabla 2.12.1. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=8599
Paso 2: Determinación de costo de escenario y del BAU
Paso 2: Datos base | [7 empty] | Costo Medida | [5 empty] | Costo en escenario BAU
Escenario mínimo esperado: | [7 empty] | Año (y) | Termas a remplazar | Gasto por consumo de energía con medida [PES/Kwh] | Inversión [PES] | Total por año [PES] |  | Gasto por consumo de energía sin medida [PES / KWh] | Reposición de termas [PES] | Total por año [PES]
Cantidad de termas eléctricas nacional1 | Descripción | Porcentaje de participación NDC por edificio | Cantidad de termas por entidad a remplazar | Potencia actual 2 [KW]
200000 | Termas eléctricas | 0.01% | 20 | 5 |  |  |  | 2017 | [7 empty] | 0
[8 empty] | 2018 | 4 | 4842.8356 | 17923.44 | 22766.2756 |  | 9685.6711 | 20488 | 30173.6711
Año inicio: | 2018 | [6 empty] | 2019 | 6 | 7264.2533 | 26885.16 | 34149.4133 |  | 14528.5067 | 30732 | 45260.5067
Calentadores en primer año | 4 | [6 empty] | 2020 | 7 | 8474.9622 | 31366.02 | 39840.9822 |  | 16949.9245 | 35854 | 52803.9245
[8 empty] | 2021 | 8 | 9685.6711 | 35846.88 | 45532.5511 |  | 19371.3422 | 40976 | 60347.3422
1Fuente: | Termas eléctricas a remplazar: NDC (Informe de la Comisión Multisectorial). Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Informe-T%C3%A9cnico-Final-CM-_-R-S-129-2015-PCM_Secretar%C3%ADa-T%C3%A9cnica-18-09-2015-vf.pdf | [6 empty] | 2022 | 10 | 12107.0889 | 44808.6 | 56915.6889 |  | 24214.1778 | 51220 | 75434.1778
2Fuente: | En base a una Terma de uso institucional capacidad de 250 L, recuperada de : http://www.hotmaster.com.pe/index.php/calentadores-electricos/uso-institucional | [6 empty] | 2023 | 11 | 13317.7978 | 49289.46 | 62607.2578 |  | 26635.5956 | 56342 | 82977.5956
[8 empty] | 2024 | 12 | 14528.5067 | 53770.32 | 68298.8267 |  | 29057.0134 | 61464 | 90521.0134
Crecimiento proyectado de la demanda: | [7 empty] | 2025 | 14 | 16949.9245 | 62732.04 | 79681.9645 |  | 33899.8489 | 71708 | 105607.8489
Año (y) | Implementación gradual de la medida [calentadores/año] | Energía consumida, del SEIN, calentadores eléctricos (termas tradicionales) [MWh] | Energía ahorrada, del SEIN, por los calentadores solares [MWh] |  |  |  |  | 2026 | 15 | 18160.6334 | 67212.9 | 85373.5333 |  | 36321.2667 | 76830 | 113151.2667
[8 empty] | 2027 | 16 | 19371.3422 | 71693.76 | 91065.1022 |  | 38742.6845 | 81952 | 120694.6845
2017 | [7 empty] | 2028 | 18 | 21792.76 | 80655.48 | 102448.24 |  | 43585.52 | 92196 | 135781.52
2018 | 4 | 21.6 | 10.8 |  |  |  |  | 2029 | 19 | 23003.4689 | 85136.34 | 108139.8089 |  | 46006.9378 | 97318 | 143324.9378
2019 | 6 | 32.4 | 16.2 | 1 |  |  |  | 2030 | 20 | 24214.1778 | 89617.2 | 113831.3778 |  | 48428.3556 | 102440 | 150868.3556
2020 | 7 | 37.8 | 18.9 | 2 | [7 empty] | 658146.9409 |  |  |  | 838736.7877
2021 | 8 | 43.2 | 21.6 | 3
2022 | 10 | 54 | 27 | 4
2023 | 11 | 59.4 | 29.7 | 5 |  |  |  | Paso 3: Supuestos/condiciones
2024 | 12 | 64.8 | 32.4 | 6
2025 | 14 | 75.6 | 37.8 | 7 |  |  |  | Incentivos | Barreras a la implementación de la medida | Entidad ejecutora de la medida | Cobeneficios
2026 | 15 | 81 | 40.5 | 8 |  |  |  | Subastas de proyectos con este tipo de tecnología. Aplicación del Plan energético Nacional Campañas de divulgación permanente. | Precios altos de tecnologías de calentadores solares. Podría ser necesaria la subvención. | Cada entidad pública / Gobierno Central | - Ahorros en la factura de electricidad y un uso eficiente del recurso energético. - Reducción de Emisiones de GEI por uso de lámparas ecoamigables. - Uso eficiente del recurso energético
2027 | 16 | 86.4 | 43.2 | 9
2028 | 18 | 97.2 | 48.6 | 10
2029 | 19 | 102.6 | 51.3 | 11
2030 | 20 | 108 | 54 | 12
Paso 4: Supuestos | [7 empty] | Paso 4: Resultados
Parámetro | Valor | Unidad | Comentario
Tasa de descuento | 4% | Porcentaje anual | Porcentaje de actualización de valores futuros, tomado de las NDC |  |  |  |  | Costos totales [Miles de Soles]
Tipo de Cambio | 3.247 | Factor | Tipo de Cambio SBS ponderado 31-03-17, recuperado de: http://www.sbs.gob.pe/app/stats/tc-cv.asp |  |  |  |  | Costo con la medida | 658.1469
Línea base | [7 empty] | Costo sin implementar la medida | 838.7368
Datos generales termas de uso actual | 3 | h/día | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario |  |  |  |  | Periodo de recuperación [años]: | 1
| 360 | días/año | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario
| 5 | Potencia promedio de las termas (kW/calentador) | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario
| 1577.4561 | US$/terma de 400 L 3000 watts de potencia | TERMA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA 400 Litros “HOT MASTER®” Distribuido por Velt S.A.C. RUC 20512478680
Proyecto
Datos generales de calentadores solares | 180 | Días de funcionamiento al año de termas solares | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario
| 180 | Días de funcionamiento al año de termas eléctricas | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario
| 1 | Horas estimadas de funcionamiento de termas eléctricas en 180 días de temporada con brillo solar | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario
| 1380 | US$/calentador solar de 400 L | Calentador solar de 400 litros con 40 tubos al vacío, Distribuido por Importaciones Líder RUC 20601344026, Web: www.fotovoltaicosperu.com
| 2 | Horas estimadas de funcionamiento de termas eléctricas en 180 días de temporada nublada | Fuente NDC, Adaptado de: calentadores solares sector domiciliario
Mwh a TJ | 277.7778 | Factor
TJ a Kwh | 0.0036 | Factor
Factor de emisión CO2 | 0.4408 | KgCO2/KWh | Factor de emisión calculado por Alwa
Paso 4: Resultados
Reducción de emisiones - resumen
Emisiones de GEI, con la implementación de la medida |  |  |  |  | Emisiones de GEI, sin la implementación de la medida
Año de implantación de la medida | Nivel de actividad [ TJ ] | Emisiones de GEI [ tCO2e / año] | Comentario / supuesto |  | Nivel de actividad [ TJ ] | Emisiones de GEI [ tCO2e / año] | Comentario / supuesto
| (indicar el consumo de la fuente CON la implementación de la medida) | (indicar emisiones de GEI estimadas para este año CON la implementación de la medida) | (algún comentario o supuesto importante para este año y que afectaría las emisiones de GEI) |  | (indicar el consumo de la fuente SIN la implementación de la medida) | (indicar las emisiones de GEI estimadas para este año SIN la implementación de la medida) | (algún comentario o supuesto importante para este año y que afectaría las emisiones de GEI)
2017
2018 | 3000 | 4.7606 |  |  | 6000 | 9.5213
2019 | 4500 | 7.141 |  |  | 9000 | 14.2819
2020 | 5250 | 8.3311 |  |  | 10500 | 16.6622
2021 | 6000 | 9.5213 |  |  | 12000 | 19.0426
2022 | 7500 | 11.9016 |  |  | 15000 | 23.8032
2023 | 8250 | 13.0918 |  |  | 16500 | 26.1835
2024 | 9000 | 14.2819 |  |  | 18000 | 28.5638
2025 | 10500 | 16.6622 |  |  | 21000 | 33.3245
2026 | 11250 | 17.8524 |  |  | 22500 | 35.7048
2027 | 12000 | 19.0426 |  |  | 24000 | 38.0851
2028 | 13500 | 21.4229 |  |  | 27000 | 42.8458
2029 | 14250 | 22.613 |  |  | 28500 | 45.2261
2030 | 15000 | 23.8032 |  |  | 30000 | 47.6064
TOTAL | 120000.0001 | 190.4256 |  |  | 240000.0002 | 380.8512
Año | Reducción [tCO2e]
2018 | 4.7606
2019 | 7.141
2020 | 8.3311
2021 | 9.5213
2022 | 11.9016
2023 | 13.0918
2024 | 14.2819
2025 | 16.6622
2026 | 17.8524
2027 | 19.0426
2028 | 21.4229
2029 | 22.613
2030 | 23.8032
Total al 2030 | 190.4256
Promedio anual | 14.6481
Costo de Mitigación [PES/tCO2e] | -0.94835